## 报价明细
2025年世博园景区封闭场馆维修报价单
场馆 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
主题馆1、2号馆 | 1 | 故障MP3 录放盘(JL) 1.名称:消防 -MP3 录放盘(JL) 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：HY2722D(JL) | 台 | 1 |  | 0
| 2 | 故障广播功率放大器 1.名称:消防 -广播功率放大器 2.规格:500W 3.安装方式: 4.型号：HY2733D3/500W | 台 | 1 |  | 0
| 3 | 故障消防控制室图形显示 1.名称:消防 - 消防控制室图形显示 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：EI-9400 | 台 | 1 |  | 0
| 4 | 故障消防电话线路恢复 1.名称:消防 -电话线路 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 项 | 1 |  | 0
| 5 | 故障开关电源 1.名称:消防 -开关电源 2.规格:220V变DC12V 3.安装方式: 4.型号：220V变DC12V | 台 | 1 |  | 0
| 6 | 故障火灾自动报警系统故障烟感并测试 1.名称:消防-报警烟感 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：EI-9010A | 个 | 80 |  | 0
| 7 | 故障火灾自动报警系统故温感并测试 1.名称:消防-报警温感 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：EI-9011 | 个 | 30 |  | 0
| 8 | 故障火灾自动报警系统故障模块 1.名称：消防-报警模块 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：EI-9031 | 个 | 75 |  | 0
| 9 | 故障火灾自动报警系统故障手报、消报 1.名称：消防-报警手报、消报 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：EI9021 | 个 | 30 |  | 0
| 10 | 故障火灾自动报警系统的回路故障电线，组件并测试 1.名称：消防-报警系统回路电线 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 条 | 3 |  | 0
| 11 | 故障应急照明及疏散指示牌 1.名称：消防-应急照明及疏散指示牌 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：敏华 | 个 | 120 |  | 0
| 12 | 故障疏散指示灯的损坏线缆 1.名称：消防-疏散指示灯的线缆 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：耐火NH-RVS2*1.5 | 米 | 800 |  | 0
| 13 | 故障疏散指示灯的损坏线缆敷管 1.名称：消防-疏散指示灯的线缆敷管 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JDG20 | 米 | 700 |  | 0
| 14 | 故障应急照明疏散指示配电箱 1.名称：消防-应急照明疏散指示配电箱 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 10 |  | 0
| 15 | 故障应急照明灯 1.名称：消防-疏散指示灯 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：敏华 | 个 | 60 |  | 0
| 16 | 故障报警主机故障备用电池 1.名称：消防-备用电池 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：12v/24ah | 个 | 2 |  | 0
| 17 | 故障电气火灾监控主机备用电池 1.名称：消防-备用电池 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：12v/4.5a | 个 | 2 |  | 0
| 18 | 故障卷帘门故障控制箱及测试 1.名称：消防-卷帘门控制箱 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：新兰德 | 个 | 3 |  | 0
| 19 | 故障卷帘门电机及测试 1.名称：消防-卷帘门电机 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：新兰德 | 个 | 3 |  | 0
| 20 | 故障卷帘门手动控制按钮 1.名称：消防-卷帘门手动控制 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 6 |  | 0
| 21 | 故障防排烟风机控制箱 1.名称：消防-防排烟风机控制箱 2.规格:18.5KW，风量62763m3/h 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 5 |  | 0
| 22 | 故障离心式泵 1.名称:补水泵及控制柜更换 2.型号:0.37KW，H=33.5m,Q=1m3/h 3.规格: 4.质量: 5.材质: 6.减振装置形式、数量: 7.灌浆配合比: 8.单机试运转要求: | 台 | 2 |  | 0
| 23 | 故障镀锌钢管-锈蚀管道更换DN50 1.安装部位: 2.介质: 3.规格、压力等级: 4.连接形式: 5.压力试验及吹、洗设计要求: 6.警示带形式: | m | 10 |  | 0
| 24 | 故障螺纹阀门 1.类型:蝶阀 2.材质:按设计 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式: 5.焊接方法: | 个 | 2 |  | 0
| 25 | 故障螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.材质:按设计 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式: 5.焊接方法: | 个 | 4 |  | 0
| 26 | 故障压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:0-2.5mpa 3.规格: 4.压力表弯材质、规格: 5.挠性管材质、规格: 6.支架形式、材质: 7.调试要求: 8.脱脂要求: | 台 | 4 |  | 0
主题馆1、2号馆维修价格合计（元） | [5 empty] | 0
天水综合服务中心 | 27 | 故障MP3 录放盘(JL) 1.名称:消防 -MP3 录放盘(JL) 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：HY2722D(JL) | 台 | 1 |  | 0
| 28 | 故障广播功率放大器 1.名称:消防 -广播功率放大器 2.规格:500W 3.安装方式: 4.型号：HY2733D3/500W | 台 | 1 |  | 0
| 29 | 故障消防控制室图形显示 1.名称:消防 - 消防控制室图形显示 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：EI-9400 | 台 | 1 |  | 0
| 30 | 故障火灾自动报警系统故障烟感并测试 1.名称:消防-感烟火灾探测器 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 16 |  | 0
| 31 | 故障火灾自动报警系统故温感并测试 1.名称:消防-点型感温火灾探测器 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 6 |  | 0
| 32 | 故障消火栓按钮 1.名称:消防 消火栓按钮 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 4 |  | 0
| 33 | 故障手动火灾报警按钮 1.名称:消防 手动火灾报警按钮 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：J-SAP-EI9021 | 个 | 4 |  | 0
| 34 | 故障输入/输出模块 1.名称:消防-输入/输出模块 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：J-EI9043 | 个 | 4 |  | 0
| 35 | 故障输入模块 1.名称:消防-输入模块 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：J-EI9031 | 个 | 4 |  | 0
| 36 | 故障电子液位计 1.名称:消防-电子液位计 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：新控 | 个 | 1 |  | 0
| 37 | 故障继电器 1.名称:消防-继电器 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JTX-3C | 个 | 15 |  | 0
| 38 | 故障疏散指示灯的损坏线缆 1.名称：消防-疏散指示灯的线缆 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：耐火NH-RVS2*1.5 | 米 | 200 |  | 0
| 39 | 故障疏散指示灯的损坏线缆敷管 1.名称：消防-疏散指示灯的线缆敷管 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JDG20 | 米 | 200 |  | 0
| 40 | 故障应急照明及疏散指示牌 1.名称：消防-应急照明及疏散指示牌 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：敏华 | 个 | 30 |  | 0
| 41 | 故障消火栓锈蚀栓头 1.名称:消防-更换消火栓锈蚀栓头 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：DN65 | 个 | 5 |  | 0
| 42 | 故障报警主机故障备用电池 1.名称：消防-备用电池 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：12v/24ah | 个 | 2 |  | 0
天水综合服务中心维修报价合计（元） | [5 empty] | 0
地池综合服务中心B | 43 | 故障电子液位计 1.名称:消防-电子液位计 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 1 |  | 0
| 44 | 故障青鸟报警主机打印机 1.名称:消防-青鸟报警主机打印机 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：RMD111BP | 个 | 1 |  | 0
| 45 | 故障报警主机烟感探测器 1.名称:消防-烟感探测器 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JBF-5101 | 个 | 45 |  | 0
| 46 | 故障输入输出模块 1.名称:消防-更换故障输入输出模块 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JBF-5141 | 个 | 5 |  | 0
| 47 | 故障应急照明及疏散指示牌 1.名称：消防-应急照明及疏散指示牌 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：敏华 | 个 | 10 |  | 0
地池综合服务中心B维修报价合计（元） | [5 empty] | 0
地池综合服务中心A | 48 | 故障报警主机2回路线路组件及调试 1.名称:消防-更换报警主机2回路故障线路，组件及调试 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 条 | 1 |  | 0
| 49 | 故障报警主机烟感探测器 1.名称:消防-烟感探测器 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JBF-5101 | 个 | 10 |  | 0
| 50 | 故障手报 1.名称:消防-更换故障手报 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JBF-5121 | 个 | 5 |  | 0
| 51 | 故障消报 1.名称:消防-更换故障消报 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JBF-5123 | 个 | 5 |  | 0
| 52 | 故障输入输出模块 1.名称:消防-更换故障输入输出模块 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JBF-5141 | 个 | 5 |  | 0
| 53 | 故障更换故障声光 1.名称:消防-更换故障声光 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：JBF-5176A | 个 | 4 |  | 0
| 54 | 故障报警主机故障备用电池 1.名称：消防-备用电池 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：12v/24ah | 个 | 2 |  | 0
| 55 | 故障防排烟风机故障控制箱 1.名称：消防-防排烟风机控制箱 2.规格:18.5KW，风量62763m3/h 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 1 |  | 0
| 56 | 故障防排烟风机故障电机维修 1.名称:消防-维修防排烟风机故障电机 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 台 | 1 |  | 0
| 57 | 故障应急照明及疏散指示牌 1.名称：消防-应急照明及疏散指示牌 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：敏华 | 个 | 10 |  | 0
地池综合服务中心A维修报价合计（元） | [5 empty] | 0
礼宾接待中心 | 58 | 故障应急照明及疏散指示牌 1.名称：消防-应急照明及疏散指示牌 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：敏华 | 个 | 3 |  | 0
礼宾接待中心维修报价合计（元） | [5 empty] | 0
梦幻影院 | 59 | 故障应急照明及疏散指示牌 1.名称：消防-应急照明及疏散指示牌 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：敏华 | 个 | 10 |  | 0
| 60 | 故障消火栓控制柜软启动45kw 1.名称:消防-更换消火栓控制柜软启动45kw 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 2 |  | 0
| 61 | 故障喷淋泵控制柜软启动7.5kw 1.名称:消防-更换喷淋泵控制柜软启动7.5kw 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 个 | 2 |  | 0
| 62 | 故障蓄电池 1.名称:消防-更换故障蓄电池 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：华宇 | 部 | 2 |  | 0
| 63 | 故障外控电源 1.名称:消防-更换故障外控电源 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：EI-6200 | 台 | 1 |  | 0
| 64 | 故障总线联动盘XP 1.名称:消防-更换故障总线联动盘XP 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：EI-9122 | 台 | 1 |  | 0
| 65 | 故障联动控制器主机 1.名称:消防-更换故障联动控制器主机 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：EI9000G | 台 | 1 |  | 0
| 66 | 故障消防电话主机 1.名称:消防-更换故障消防电话主机 2.规格: 3.安装方式: 4.型号：DH9261 | 台 | 1 |  | 0
梦幻影院维修报价合计（元） | [5 empty] | 0
植物馆 | 67 | 故障专业侧漏仪查找消火栓系统漏点 1.名称:消防-消火栓系统漏点维修 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 处 | 3 |  | 0
| 68 | 故障组合式支架 1.名称:组合式支架 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 套 | 15 |  | 0
| 69 | 故障泄露管道及球阀维修 1.名称:消防-泄露管道及球阀 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 处 | 1 |  | 0
| 70 | 故障漏点地面开挖及恢复 1.名称:消防-漏点地面开挖及恢复 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 处 | 1 |  | 0
| 71 | 1.名称:消防-人工费 2.规格: 3.安装方式: 4.型号： | 人/天/天 | 5 |  | 0
植物馆维修报价合计（元） | [5 empty] | 0
7个场馆修报价合计（元） | [5 empty] | 0
施工周期（天）
注：1、增值税专用发票
2、维修或更换设备质保期1年（非人为）
报价单位（盖章）：
联系人及电话：
报价日期：